## TABELA VI.3.2:	Ispu{tawa vo kanalizacija - Karakteristiki na emisijata  (1 tabela za emisiona to~ka)

Referenten broj na to~ka na emisija: C1 - merna {ahta Par{alov preliv

| Parametar | Pred da se tretira |  |  |  | Kako {to e oslobodeno |  |  |  | % Efikasnost |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Maks. prose~na vrednost na ~as(mg/l) | Maks. prose~na vrednost na den (mg/l) | kg/den | kg/godina | Maks. prose~na vrednost na ~as (mg/l) | Maks. prose~na vrednost na den (mg/l) | kg/den | kg/godina |  |
| HPK [mg/l] |  |  |  |  |  | 4,74 | 5,30 | 1934,25 |  |
| Suv ostatok [mg/l] od filtrirana voda |  |  |  |  |  | 4,3 | 4,81 | 1754,70 |  |
| Hloridi Cl- [mg/l] |  |  |  |  |  | 6,35 | 7,10 | 2591,24 |  |
| Sulfati SO42- [mg/l] |  |  |  |  |  | 4,70 | 5,25 | 1917,93 |  |
| Sulfidi [mg/l] |  |  |  |  |  | 0,20 | 0,22 | 81,61 |  |
| Nitriti NO2- N [mg/l] |  |  |  |  |  | 3,80 | 4,25 | 1550,67 |  |
| Nitrati NO3-N [mg/l] |  |  |  |  |  | 6,30 | 7,04 | 2570,84 |  |
| Cijanidi (CN-) [mg/l] |  |  |  |  |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |
| Sloboden hlor[mg/l] |  |  |  |  |  | 0,01 | 0,01 | 4,08 |  |

pH vrednost  = 7,28 ; Temperatura = 19,5 0C

Количина која се емитува просечно: дневно-1.118 m3, godi{no-408.000 m3/god.

Referenten broj na to~ka na emisija: C1 - merna {ahta Par{alov preliv

| Parametar | Pred da se tretira |  |  |  | Kako {to e oslobodeno |  |  |  | % Efikasnost |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Maks. prose~na vrednost na ~as (mg/l) | Maks. prose~na vrednost na den (mg/l) | kg/den | kg/godina | Maks. prose~na vrednost na ~as (mg/l) | Maks. prose~na vrednost na den (mg/l) | kg/den | kg/godina |  |
| Amonijak NH3 [mg/l] |  |  |  |  |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |
| Amonium NH4+ [mg/l] |  |  |  |  |  | 2,05 | 2,29 | 836,54 |  |
| Magnezium Mg2+ [mg/l] |  |  |  |  |  | 4,50 | 5,03 | 1836,32 |  |
| Vkupno `elezo [mg/l] |  |  |  |  |  | 0,10 | 0,11 | 40,81 |  |
| Olovo Pb2+[mg/l] |  |  |  |  |  | 0,01 | 0,01 | 4,08 |  |
| Cink Zn2+[mg/l] |  |  |  |  |  | 0,15 | 0,17 | 61,21 |  |
| Nikel Ni2+[mg/l] |  |  |  |  |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |
| Srebro (Ag+) [mg/l] |  |  |  |  |  | 0,01 | 0,01 | 4,08 |  |
| Bakar Cu2+[mg/l] |  |  |  |  |  | 0,01 | 0,01 | 4,08 |  |
| Arsen As2+[mg/l] |  |  |  |  |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |
| Hrom Cr2+[mg/l] |  |  |  |  |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |
| Sapuni [mg/l] |  |  |  |  |  | 2,90 | 3,24 | 1183,40 |  |