## TABELA VI.1.1     emisii od parni kotli vo atmosferata

## (1 strana za sekoja to~ka na emisija)

To~ka na emisija:

| To~ka na emisija Ref. br: | A1 – ispust od kotel BKG100A – TPK Zagreb |
| --- | --- |
| Opis: | Sogoruvawe na gorivo - mazut |
| Geografska lokacija po Nacionalniot koordinaten sistem (12 cifri, 6E, 6N): | E: 21,367335 N: 42,014037 |
| Detali za ventilacija Dijametar: Visina na povr{ina(m): | 0,40 m 12 m |
| Datum na zapo~nuvawe so emitirawe: | 1977 |

Karakteristiki na emisijata :

| Vrednosti na parniot kotel Izlez na parea: Toplinski vlez: |  | kg/h 8,15 MW |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Gorivo na parniot kotel Vid: Maksimalni vrednosti na koi gorivoto sogoruva % sodr`ina na sulfur: |  | mazut 277 - 830 kg/h n.p |  |  |
| NOx |  | 293,07 mg/Nm3 0oC. 3% O2(Te~nost ili Gas), 6% O2(Cvrsto gorivo) |  |  |
| Maksimalen volumen na emisija |  | 3.043,38 Nm3/h 5.472,00 m3/h |  |  |
| Temperatura | oC (max) |  | oC(min) | 175,20 oC(avg) |

(i) 	Period ili periodi za vreme na koi emisiite se sozdadeni, ili }e se sozdadat, vklu~uvaj}i dnevni ili sezonski varijacii (da se vklu~i po~etok so rabota/zatvorawe):

| Periodi na emisija (sredno) | 60 min/h 16 h/day 250 day/y |
| --- | --- |

## TABELA VI.1.1     emisii od parni kotli vo atmosferata

## (1 strana za sekoja to~ka na emisija)

To~ka na emisija:

| To~ka na emisija Ref. br: | A2 – ispust od kotel BKG100a – TPK Zagreb |
| --- | --- |
| Opis: | Sogoruvawe na gorivo - mazut |
| Geografska lokacija po Nacionalniot koordinaten sistem (12 cifri, 6E, 6N): | E: 21,367382 N: 42,013986 |
| Detali za ventilacija Dijametar: Visina na povr{ina(m): | 0,40 m 12 m |
| Datum na zapo~nuvawe so emitirawe: | 1992 |

Karakteristiki na emisijata :

| Vrednosti na parniot kotel Izlez na parea: Toplinski vlez: |  | kg/h 8,15 MW |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Gorivo na parniot kotel Vid: Maksimalni vrednosti na koi gorivoto sogoruva % sodr`ina na sulfur: |  | mazut 277 - 830 kg/h |  |  |
| NOx |  | 175,20 mg/Nm3 0oC. 3% O2(Te~nost ili Gas), 6% O2(Cvrsto gorivo) |  |  |
| Maksimalen volumen na emisija |  | 3.043,38 Nm3/h 5.472,00 m3/h |  |  |
| Temperatura | oC (max) |  | oC(min) | 175,20 oC (avg) |

(i) 	Period ili periodi za vreme na koi emisiite se sozdadeni, ili }e se sozdadat, vklu~uvaj}i dnevni ili sezonski varijacii (da se vklu~i po~etok so rabota/zatvorawe):

| Periodi na emisija (sredno) | 60 min/h 16 h/day 45 day/y |
| --- | --- |