PRILOG VI

EMISII

SODR@INA

VI.1 	Emisii vo atmosfera...........................................................................3

VI.2 Emisii vo povr{inski vodi.................................................................7

VI.3 Emisii vo kanalizacija.........................................................................7

VI.4 Emisii vo po~vata...................................................................................8

VI.5 Emisii na bu~ava.....................................................................................8

VI.1 Emisii vo atmosfera

TABELA VI.1.2   Glavni emisii vo atmosferata

| Emisiona to~ka Ref. br: | Izduven sistem od kapsulno oddelenie |
| --- | --- |
| Izvor na emisija: | Ma{ini vo kapsulno oddelenie |
| Opis: | Ispust od izduven sistem od kapsulno oddelenie |
| Geografska lokacija po Nacionalniot koordinaten sistem (12 cifri, 6E, 6N) | N: 4195818 E:2148715 |
| Detali za ventilacija Dijametar: Visina na povr{ina: (m) | 80 x 60 cm (povr{inata e pravoagolna) 7,5 m |
| Datum na zapo~nuvawe so emitirawe: | 1998 god. |

Karakteristiki na emisijata:

| Volumen koj se emituva: |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Sredna vrednost/den | m3/d | Maks./den | m3/d |
| Maksimalna vrednost/~as | 12 m3/h | Min. brzina na protok | ms-1 |
| Drugi faktori |  |  |  |
| Temperatura | 200 C (max) 160 C (min) 180 C (sr. vrednost) |  |  |
| Izvori od sogoruvawe: Volumenskite izrazi izrazeni kako:  suvo  vla`no ____% O2 |  |  |  |

Period ili periodi za vreme na koi emisiite se sozdadeni, ili }e se sozdadat, vklu~uvaj}i dnevni ili sezonski varijacii (da se vklu~i po~etok so rabota/zatvorawe):

| Periodi na emisija (sredno) | ______min/h______h/day_____day/y Postojani dodeka trae soodvetnata tehnolo{ka operacija |
| --- | --- |

TABELA VI.1.2   Glavni emisii vo atmosferata

| Emisiona to~ka Ref. br: | Magacin za skladirawe na gotovi proizvodi |
| --- | --- |
| Izvor na emisija: | / |
| Opis: | Ispust od izduven sistem od magacin za skladirawe na gotovi proizvodi |
| Geografska lokacija po Nacionalniot koordinaten sistem (12 cifri, 6E, 6N) | N: 4195822 E:2148738 |
| Detali za ventilacija Dijametar: Visina na povr{ina: (m) | 80 x 60 cm (povr{inata e pravoagolna) 7,5 m |
| Datum na zapo~nuvawe so emitirawe: | 1998 god. |

Karakteristiki na emisijata:

| Volumen koj se emituva: |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Sredna vrednost/den | m3/d | Maks./den | m3/d |
| Maksimalna vrednost/~as | 12 m3/h | Min. brzina na protok | ms-1 |
| Drugi faktori |  |  |  |
| Temperatura | 200 C (max) 160 C (min) 180 C (sr. vrednost) |  |  |
| Izvori od sogoruvawe: Volumenskite izrazi izrazeni kako:  suvo  vla`no ____% O2 |  |  |  |

Period ili periodi za vreme na koi emisiite se sozdadeni, ili }e se sozdadat, vklu~uvaj}i dnevni ili sezonski varijacii (da se vklu~i po~etok so rabota/zatvorawe):

| Periodi na emisija (sredno) | ______min/h_____h/day_____day/y |
| --- | --- |

TABELA VI.1.2   Glavni emisii vo atmosferata

| Emisiona to~ka Ref. br: | Izduven sistem od oddelenie za granulirawe |
| --- | --- |
| Izvor na emisija: | Ma{ini vo oddelenie za granulirawe |
| Opis: | Ispust od izduven sistem od oddelenie za granulirawe |
| Geografska lokacija po Nacionalniot koordinaten sistem (12 cifri, 6E, 6N) | N: 4195773 E:2148777 |
| Detali za ventilacija Dijametar: Visina na povr{ina: (m) | 80 x 60 cm (povr{inata e pravoagolna) 7,5 m |
| Datum na zapo~nuvawe so emitirawe: | 1998 god. |

Karakteristiki na emisijata:

| Volumen koj se emituva: |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Sredna vrednost/den | m3/d | Maks./den | m3/d |
| Maksimalna vrednost/~as | 12 m3/h | Min. brzina na protok | ms-1 |
| Drugi faktori |  |  |  |
| Temperatura | 200 C (max) 160 C (min) 180 C (sr. vrednost) |  |  |
| Izvori od sogoruvawe: Volumenskite izrazi izrazeni kako:  suvo  vla`no ____% O2 |  |  |  |

Period ili periodi za vreme na koi emisiite se sozdadeni, ili }e se sozdadat, vklu~uvaj}i dnevni ili sezonski varijacii (da se vklu~i po~etok so rabota/zatvorawe):

| Periodi na emisija (sredno) | ______min/h______h/day_____day/y Postojani dodeka trae soodvetnata tehnolo{ka operacija |
| --- | --- |

TABELA VI.1.2   Glavni emisii vo atmosferata

| Emisiona to~ka Ref. br: | Magacin za skladirawe na surovini |
| --- | --- |
| Izvor na emisija: | / |
| Opis: | Klima komora od magacin za skladirawe na surovini |
| Geografska lokacija po Nacionalniot koordinaten sistem (12 cifri, 6E, 6N) | N: 4195788 E:2148809 |
| Detali za ventilacija Dijametar: Visina na povr{ina: (m) | 80 x 60 cm (povr{inata e pravoagolna) 4,5 m |
| Datum na zapo~nuvawe so emitirawe: | 1998 god. |

Karakteristiki na emisijata:

| Volumen koj se emituva: |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Sredna vrednost/den | m3/d | Maks./den | m3/d |
| Maksimalna vrednost/~as | 12 m3/h | Min. brzina na protok | ms-1 |
| Drugi faktori |  |  |  |
| Temperatura | 200 C (max) 160 C (min) 180 C (sr. vrednost) |  |  |
| Izvori od sogoruvawe: Volumenskite izrazi izrazeni kako:  suvo  vla`no ____% O2 |  |  |  |

Period ili periodi za vreme na koi emisiite se sozdadeni, ili }e se sozdadat, vklu~uvaj}i dnevni ili sezonski varijacii (da se vklu~i po~etok so rabota/zatvorawe):

| Periodi na emisija (sredno) | ______min/h______h/day_____day/y |
| --- | --- |

VI.2  Emisii vo povr{inski vodi

Pri odvivawe na tehnolo{kiot proces na proizvodstvo na farmacevtski proizvodi vo instalacijata AD “Jaka 80” Skopje nema emisii vo povr{inski vodi.

VI.3  Emisii vo kanalizacija

TABELA VI.3.1 Ispu{tawa vo kanalizacija

To~ka na emisija: Ispust vo pre~istitelna stanica "Ohis" Skopje

| To~ka na emisija Ref. br: | Ispust vo pre~istitelna stanica "Ohis" Skopje |
| --- | --- |
| Lokacija na povrzuvawe so kanalizacija: | Posledna {ahta vo krugot na instalacijata |
| Referenci od Nacionalniot koordinaten sistem (10 cifri, 5E, 5N): |  |
| Ime na prevzema~ot na otpadnite vodi: | Pre~istitelna stanica na "Ohis" Skopje |
| Finalno odlagawe | r. Vardar |

Detali za emisijata:

| Koli~ina koja se emitira |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Prose~no/den | m3/day | Maksimum/den | m3/day |
| Maksimalna vrednost/~as | m3/h |  |  |

Period ili periodi za vreme na koi emisiite se sozdadeni, ili }e se sozdadat, vklu~uvaj}i dnevni ili sezonski varijacii (da se vklu~i po~etok so rabota/zatvorawe):

| Periodi na emisija (sredno) | ______min/h______h/day_____day/y |
| --- | --- |

VI.4  Emisii vo po~va

Pri odvivawe na tehnolo{kiot proces na proizvodstvo na farmacevtski proizvodi vo instalacijata AD “Jaka 80” Skopje nema emisii vo po~va.

VI.5  Emisii na bu~ava

TABELA VI.5.1 Emisii na bu~ava - Zbirna lista na izvorite na bu~ava

| Izvor | Emisiona to~ka Ref. Br. | Oprema Ref. Br. | Zvu~en pritisok dBA na referentna odale~enost | Periodi na emisija |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Vibraciono sito |  | Vibrovest 24 | 82,4 | Periodite na emisija se diskontinuirani i zavisat od dinamikata na proizvodstvoto |
| Ma{ina za suva granulacija |  | Manes SE - 300 | 71,5 |  |
| Rotaciona tabletirka |  | Ronchi AR 18N/23 | 85,7 |  |
| Ma{ina za pakuvawe na tableti vo strip |  | Hor Noack TN220 | 82,0 |  |
| Filtri za proizveduvawe na Aqua Purifikata |  | Werner RO/EDI 300 | 82,5 |  |