## Sheet1
ТАБЕЛА VI.1.1 |  | Емисии од парни котли во атмосверата
(1 страна за секоја точка на емисијата)
Точка на емисијата:
Точка на емисијата Реф.бр: |  |  | A7
Опис: |  |  | ОЏАК ОД ТОПЛОВОДЕН КОТЕЛ ЗА ГРЕЕЊЕ
Географска локација по Националниот координативен систем (12 цифри, 6Е, 6N):
Детали за вентилација
Дијаметар: |  |  | 0.4 ХО.4
Висина на површина (м): |  |  | 7.5
Датум на започнување со емитирање: |  |  | 1978
Карактеристики на емисијата:
Вредности на парниот котел
Излез на пареа: | [7 empty] | kg/h
Топлински влез: |  |  | 0.174 |  |  |  |  | MW
Гориво на парниот котел
Вид: |  |  | НАФТА
Максимални вредности на кои горивото согорува |  |  | 14 |  |  |  |  | kg/h
% содржина на сулфур:
NOx |  |  | 79 |  |  |  |  | мг/м³
0°C.3% O2[Течност или Гас], 6% OH [Цврсто гориво]
Максимален волумен на емисија |  |  | 247 |  |  |  |  | Нm³/h
Температура |  | 70 | °C(max) | 40 |  | °C(min) | 55 | °C(avg)
(i) | Периодот или периоди за време на кои емисиите се создадени,
или ќе се создадат, вклуќувајќи дневни или сезонски
варијации (да се вклучи почеток со работа/затворање):
Периоди на емисија (средно)
|  |  | 40 | min/h | 5.3 | h/day | 126 | day/y