PRILOG IX

MONITORING NA EMISII   VO ATMOSFERATA

TABELA IX .1.1  Monitoring na emisii i to~ki na zemawe na primeroci

Referenten broj na emisionata to~ka:  Asfaltna baza Zvegorska reka, ventilacionen kanal

| Parametar | Frekfencija na monitoring | Pristap do mernite mesta | Metod na zemawe na primeroci | Metod na analiza/tehnika |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| CO2 | Kvartalni periodi~ni merewa | Mernoto mesto se karakterizira so dobar pristap | Za ispituvawe na koncentraciite na prethodno navedenite gasoviti supstancii ne se vr{i mostrirawe | Se koristi tehnika soglasno upatstvoto za upotrebeniot aparat za merewe na koncentraciite na gasovite |
| CO |  |  |  |  |
| NOx |  |  |  |  |
| SO2 |  |  |  |  |
| Cvrsti ~esti~ki |  |  |  |  |
| Pra{ina |  |  |  |  |

Referenten broj na emisionata to~ka:  Asfaltna baza Zvegorska reka, oxak od pe~ka

| Parametar | Frekfencija na monitoring | Pristap do mernite mesta | Metod na zemawe na primeroci | Metod na analiza/tehnika |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| CO2 | Kvartalni periodi~ni merewa | Mernoto mesto se karakterizira so dobar pristap | Za ispituvawe na koncentraciite na prethodno navedenite gasoviti supstancii ne se vr{i mostrirawe | Se koristi tehnika soglasno upatstvoto za upotrebeniot aparat za merewe na koncentraciite na gasovite |
| CO |  |  |  |  |
| NOx |  |  |  |  |
| SO2 |  |  |  |  |
| Cvrsti ~esti~ki |  |  |  |  |

Referenten broj na emisionata to~ka:  Emisionata to~ka e vo neposredna blizina na postrojkata na Betonskata baza I

| Parametar | Frekfencija na monitoring | Pristap do mernite mesta | Metod na zemawe na primeroci | Metod na analiza/tehnika |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Pra{ina | Kvartalni periodi~ni merewa | Mernoto mesto se karakterizira so dobar pristap | Za ispituvawe na koncentracijata ne se vr{i mostrirawe | Se koristi tehnika soglasno upatstvoto za upotrebeniot aparat za merewe na koncentracijata na pra{ina |

Referenten broj na emisionata to~ka:  Emisionata to~ka e vo neposredna blizina na postrojkata na Betonskata baza II

| Parametar | Frekfencija na monitoring | Pristap do mernite mesta | Metod na zemawe na primeroci | Metod na analiza/tehnika |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Pra{ina | Kvartalni periodi~ni merewa | Mernoto mesto se karakterizira so dobar pristap | Za ispituvawe na koncentracijata ne se vr{i mostrirawe | Se koristi tehnika soglasno upatstvoto za upotrebeniot aparat za merewe na koncentracijata na pra{ina |

Referenten broj na emisionata to~ka:  Emisionata to~ka e vo neposrednoto opkru`uvawe na Betonskata baza Orizari Ko~ani

| Parametar | Frekfencija na monitoring | Pristap do mernite mesta | Metod na zemawe na primeroci | Metod na analiza/tehnika |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Pra{ina | Kvartalni periodi~ni merewa | Mernoto mesto se karakterizira so dobar pristap | Za ispituvawe na koncentracijata ne se vr{i mostrirawe | Se koristi tehnika soglasno upatstvoto za upotrebeniot aparat za merewe na koncentracijata na pra{ina |

TABELA IX .1.2  Merni mesta  i monitoring na `ivotna sredina

Referenten broj na emisionata to~ka:  Asfaltna baza Zvegorska reka, ventilacionen kanal

| Parametar | Frekfencija na monitoring | Pristap do mernite mesta | Metod na zemawe na primeroci | Metod na analiza/tehnika |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| CO2 | Kvartalni periodi~ni merewa | Mernoto mesto se karakterizira so dobar pristap | Za ispituvawe na koncentraciite na prethodno navedenite gasoviti supstancii ne se vr{i mostrirawe | Se koristi tehnika soglasno upatstvoto za upotrebeniot aparat za merewe na koncentraciite na gasovite |
| CO |  |  |  |  |
| NOx |  |  |  |  |
| SO2 |  |  |  |  |
| Cvrsti ~esti~ki |  |  |  |  |
| Pra{ina |  |  |  |  |

Referenten broj na emisionata to~ka:  Asfaltna baza Zvegorska reka, oxak od pe~ka

| Parametar | Frekfencija na monitoring | Pristap do mernite mesta | Metod na zemawe na primeroci | Metod na analiza/tehnika |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| CO2 | Kvartalni periodi~ni merewa | Mernoto mesto se karakterizira so dobar pristap | Za ispituvawe na koncentraciite na prethodno navedenite gasoviti supstancii ne se vr{i mostrirawe | Se koristi tehnika soglasno upatstvoto za upotrebeniot aparat za merewe na koncentraciite na gasovite |
| CO |  |  |  |  |
| NOx |  |  |  |  |
| SO2 |  |  |  |  |
| Cvrsti ~esti~ki |  |  |  |  |

Referenten broj na emisionata to~ka:  Emisionata to~ka e vo neposredna blizina na postrojkata na Betonskata baza I

| Parametar | Frekfencija na monitoring | Pristap do mernite mesta | Metod na zemawe na primeroci | Metod na analiza/tehnika |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Pra{ina | Kvartalni periodi~ni merewa | Mernoto mesto se karakterizira so dobar pristap | Za ispituvawe na koncentracijata ne se vr{i mostrirawe | Se koristi tehnika soglasno upatstvoto za upotrebeniot aparat za merewe na koncentracijata na pra{ina |

Referenten broj na emisionata to~ka:  Emisionata to~ka e vo neposredna blizina na postrojkata na Betonskata baza II

| Parametar | Frekfencija na monitoring | Pristap do mernite mesta | Metod na zemawe na primeroci | Metod na analiza/tehnika |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Pra{ina | Kvartalni periodi~ni merewa | Mernoto mesto se karakterizira so dobar pristap | Za ispituvawe na koncentracijata ne se vr{i mostrirawe | Se koristi tehnika soglasno upatstvoto za upotrebeniot aparat za merewe na koncentracijata na pra{ina |

Referenten broj na emisionata to~ka:  Emisionata to~ka e vo neposrednoto opkru`uvawe na Betonskata baza Orizari Ko~ani

| Parametar | Frekfencija na monitoring | Pristap do mernite mesta | Metod na zemawe na primeroci | Metod na analiza/tehnika |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Pra{ina | Kvartalni periodi~ni merewa | Mernoto mesto se karakterizira so dobar pristap | Za ispituvawe na koncentracijata ne se vr{i mostrirawe | Se koristi tehnika soglasno upatstvoto za upotrebeniot aparat za merewe na koncentracijata na pra{ina |

MONITORING NA EMISII  VO POVR[INSKI VODI

TABELA IX .1.1 Monitoring na emisii i to~ki  na zemawe na primeroci

Referenten broj na emisionata to~ka: Asfaltna baza Zvegorska reka, talo`nik

| Parametar | Frekfencija na monitoring | Pristap do mernite mesta | Metod na zemawe na primeroci | Metod na analiza/tehnika |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| pH t BPK5 HPK rastvoren kislorod vkupen suv ostatok susp. materii rastvor. materii SO42-, PO43- NO3-, NO2- alkalitet vkupna tvrdina | Kvartalni periodi~ni merewa | Mernoto mesto e neposredno pred ispu{tawe vo kanalizacija | Mostriraweto na vodata se vr{i na dlabo~ina max od 50cm ili pomalku vo zavisnost od dlabo~inata na mernoto mesto so koristewe na specijalna oprema za taa cel | Del od parametrite (T °C , r-ren O2, konduktivnost) se merat vedna{ na mernoto mesto, a ostanatite parametri se ispituvaat vo hemiska laboratorija soglasno barawata na MDK |

| Parametar | Frekfencija na monitoring | Pristap do mernite mesta | Metod na zemawe na primeroci | Metod na analiza/tehnika |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| pH t BPK5 HPK rastvoren kislorod vkupen suv ostatok susp. materii rastvor. materii SO42-, PO43- NO3-, NO2- alkalitet vkupna tvrdina | Kvartalni periodi~ni merewa | Mernoto mesto e neposredno pred ispu{tawe vo kanalizacija | Mostriraweto na vodata se vr{i na dlabo~ina max od 50cm ili pomalku vo zavisnost od dlabo~inata na mernoto mesto so koristewe na specijalna oprema za taa cel | Del od parametrite (T °C , r-ren O2, konduktivnost) se merat vedna{ na mernoto mesto, a ostanatite parametri se ispituvaat vo hemiska laboratorija soglasno barawata na MDK |

Referenten broj na emisionata to~ka: Betonska baza I i II Del~evo, talo`nik

TABELA IX.1.1 Monitoring na emisii i to~ki na zemawe na primeroci - na Betonskata baza Orizari Ko~ani nema emisii vo povr{inski vodi

TABELA IX .1.2   Merni mesta  i monitoring na `ivotna sredina

Referenten broj na emisionata to~ka: Asfaltna baza Zvegorska reka, talo`nik

| Parametar | Frekfencija na monitoring | Pristap do mernite mesta | Metod na zemawe na primeroci | Metod na analiza/tehnika |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| pH t BPK5 HPK rastvoren kislorod vkupen suv ostatok susp. materii rastvor. materii SO42-, PO43- NO3-, NO2- alkalitet vkupna tvrdina | Kvartalni periodi~ni merewa | Mernoto mesto e neposredno pred ispu{tawe vo kanalizacija | Mostriraweto na vodata se vr{i na dlabo~ina max od 50cm ili pomalku vo zavisnost od dlabo~inata na mernoto mesto so koristewe na specijalna oprema za taa cel | Del od parametrite (T °C , r-ren O2, konduktivnost) se merat vedna{ na mernoto mesto, a ostanatite parametri se ispituvaat vo hemiska laboratorija soglasno barawata na MDK |

Referenten broj na emisionata to~ka: Betonska baza I i II Del~evo, talo`nik

| Parametar | Frekfencija na monitoring | Pristap do mernite mesta | Metod na zemawe na primeroci | Metod na analiza/tehnika |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| pH t BPK5 HPK rastvoren kislorod vkupen suv ostatok susp. materii rastvor. materii SO42-, PO43- NO3-, NO2- alkalitet vkupna tvrdina | Kvartalni periodi~ni merewa | Mernoto mesto e neposredno pred ispu{tawe vo kanalizacija | Mostriraweto na vodata se vr{i na dlabo~ina max od 50cm ili pomalku vo zavisnost od dlabo~inata na mernoto mesto so koristewe na specijalna oprema za taa cel | Del od parametrite (T °C , r-ren O2, konduktivnost) se merat vedna{ na mernoto mesto, a ostanatite parametri se ispituvaat vo hemiska laboratorija soglasno barawata na MDK |

TABELA IX .1.2   Merni mesta  i monitoring na `ivotna sredina - na Betonskata baza Orizari Ko~ani nema emisii vo povr{inski vodi

MONITORING NA EMISII VO KANALIZACIJA

TABELA IX .1.1 Monitoring na emisii i to~ki  na zemawe na primeroci - na Asfaltnata baza Zvegorska reka, Betonskite bazi I i II Del~evo nema emisii  vo kanalizacija

TABELA IX .1.2   Merni mesta  i monitoring na `ivotna sredina - na Asfaltnata baza Zvegorska reka, Betonskite bazi I i II Del~evo nema emisii  vo kanalizacija

MONITORING NA EMISII VO PO^VA

TABELA IX .1.1 Monitoring na emisii i to~ki  na zemawe na primeroci

Referenten broj na emisionata to~ka: Emisionata to~ka se nao|a vo neposrednoto opkru`uvawe na postrojkata na Asfaltnata baza Zvegorska reka

| Parametar | Frekfencija na monitoring | Pristap do mernite mesta | Metod na zemawe na primeroci | Metod na analiza/tehnika |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| pH Azot Sulfur Fosfor Hrom Nikel Kalium Olovo | Edna{ godi{no | Mernoto mesto e pristapno i se nao¦a vo dvornoto mesto na instalacijata | Zemaweto na primerokot (po~vata) e izvr{eno na dlabo~ina od 10-15 cm so iskopuvawe i postapkata na mostrirawe e izvr{ena so specijalen pribor za taa cel | Priprema na zemenata mostra (preveduvawe vo rastvor); metoda na analiza: AAS |

Referenten broj na emisionata to~ka:  Emisionata to~ka  se nao|a vo neposrednoto opkru`uvawe na postrojkata na Betonskata baza I Del~evo

| Parametar | Frekfencija na monitoring | Pristap do mernite mesta | Metod na zemawe na primeroci | Metod na analiza/tehnika |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| pH SiO2 CaO Al2O3 Azot Sulfur Fosfor Hrom Nikel Kalium Olovo Fosfor | Edna{ godi{no | Mernoto mesto e pristapno i se nao¦a vo dvornoto mesto na instalacijata | Zemaweto na primerokot (po~vata) e izvr{eno na dlabo~ina od 10-15 cm so iskopuvawe i postapkata na mostrirawe e izvr{ena so specijalen pribor za taa cel | Priprema na zemenata mostra (preveduvawe vo rastvor); metoda na analiza: AAS |

Referenten broj na emisionata to~ka: Emisionata to~ka se nao|a vo neposrednoto opkru`uvawe na postrojkata na Betonskata baza II Del~evo

| Parametar | Frekfencija na monitoring | Pristap do mernite mesta | Metod na zemawe na primeroci | Metod na analiza/tehnika |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| pH SiO2 CaO Al2O3 Azot Sulfur Fosfor Hrom Nikel Kalium Olovo Fosfor | Edna{ godi{no | Mernoto mesto e pristapno i se nao¦a vo dvornoto mesto na instalacijata | Zemaweto na primerokot (po~vata) e izvr{eno na dlabo~ina od 10-15 cm so iskopuvawe i postapkata na mostrirawe e izvr{ena so specijalen pribor za taa cel | Priprema na zemenata mostra (preveduvawe vo rastvor); metoda na analiza: AAS |

Referenten broj na emisionata to~ka: Emisionata to~ka se nao|a vo neposrednoto opkru`uvawe na postrojkata na Betonskata baza Orizari Ko~ani

| Parametar | Frekfencija na monitoring | Pristap do mernite mesta | Metod na zemawe na primeroci | Metod na analiza/tehnika |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| pH SiO2 CaO Al2O3 Azot Sulfur Fosfor Hrom Nikel Kalium Olovo Fosfor | Edna{ godi{no | Mernoto mesto e pristapno i se nao¦a vo dvornoto mesto na instalacijata | Zemaweto na primerokot (po~vata) e izvr{eno na dlabo~ina od 10-15 cm so iskopuvawe i postapkata na mostrirawe e izvr{ena so specijalen pribor za taa cel | Priprema na zemenata mostra (preveduvawe vo rastvor); metoda na analiza: AAS |

TABELA IX .1.2 Merni mesta i monitoring na `ivotna sredina

Referenten broj na emisionata to~ka: Emisionata to~ka se nao|a vo neposrednoto opkru`uvawe na postrojkata na Asfaltnata baza Zvegorska reka

| Parametar | Frekfencija na monitoring | Pristap do mernite mesta | Metod na zemawe na primeroci | Metod na analiza/tehnika |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| pH Azot Sulfur Fosfor Hrom Nikel Kalium Olovo | Edna{ godi{no | Mernoto mesto e pristapno i se nao¦a vo dvornoto mesto na instalacijata | Zemaweto na primerokot (po~vata) e izvr{eno na dlabo~ina od 10-15 cm so iskopuvawe i postapkata na mostrirawe e izvr{ena so specijalen pribor za taa cel | Priprema na zemenata mostra (preveduvawe vo rastvor); metoda na analiza: AAS |

Referenten broj na emisionata to~ka:  Emisionata to~ka  se nao|a vo neposrednoto opkru`uvawe na postrojkata na Betonskata baza I Del~evo

| Parametar | Frekfencija na monitoring | Pristap do mernite mesta | Metod na zemawe na primeroci | Metod na analiza/tehnika |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| pH SiO2 CaO Al2O3 Azot Sulfur Fosfor Hrom Nikel Kalium Olovo Fosfor | Edna{ godi{no | Mernoto mesto e pristapno i se nao¦a vo dvornoto mesto na instalacijata | Zemaweto na primerokot (po~vata) e izvr{eno na dlabo~ina od 10-15 cm so iskopuvawe i postapkata na mostrirawe e izvr{ena so specijalen pribor za taa cel | Priprema na zemenata mostra (preveduvawe vo rastvor); metoda na analiza: AAS |

Referenten broj na emisionata to~ka: Emisionata to~ka se nao|a vo neposrednoto opkru`uvawe na postrojkata na Betonskata baza II Del~evo

| Parametar | Frekfencija na monitoring | Pristap do mernite mesta | Metod na zemawe na primeroci | Metod na analiza/tehnika |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| pH SiO2 CaO Al2O3 Azot Sulfur Fosfor Hrom Nikel Kalium Olovo Fosfor | Edna{ godi{no | Mernoto mesto e pristapno i se nao¦a vo dvornoto mesto na instalacijata | Zemaweto na primerokot (po~vata) e izvr{eno na dlabo~ina od 10-15 cm so iskopuvawe i postapkata na mostrirawe e izvr{ena so specijalen pribor za taa cel | Priprema na zemenata mostra (preveduvawe vo rastvor); metoda na analiza: AAS |

Referenten broj na emisionata to~ka: Emisionata to~ka se nao|a vo neposrednoto opkru`uvawe na postrojkata na Betonskata baza Orizari Ko~ani

| Parametar | Frekfencija na monitoring | Pristap do mernite mesta | Metod na zemawe na primeroci | Metod na analiza/tehnika |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| pH SiO2 CaO Al2O3 Azot Sulfur Fosfor Hrom Nikel Kalium Olovo Fosfor | Edna{ godi{no | Mernoto mesto e pristapno i se nao¦a vo dvornoto mesto na instalacijata | Zemaweto na primerokot (po~vata) e izvr{eno na dlabo~ina od 10-15 cm so iskopuvawe i postapkata na mostrirawe e izvr{ena so specijalen pribor za taa cel | Priprema na zemenata mostra (preveduvawe vo rastvor); metoda na analiza: AAS |

MONITORING NA EMISIJA NA BU^AVA

TABELA IX .1.1  Monitoring na emisii i to~ki  na zemawe na primeroci

Referenten broj na emisionata to~ka: Emisija na bu~ava od rabotata na Asfaltnata baza Zvegorska reka

| Parametar | Frekfencija na monitoring | Pristap do mernite mesta | Metod na zemawe na primeroci | Metod na analiza/tehnika |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Bu~ava | Edna{ godi{no | Lesen pristap do izvorot na bu~ava | Za ispituvawe na nivoto na bu~ava ne se vr{i mostrirawe | Se koristi tehnika soglasno aparaturata so koja e izvr{eno mereweto na nivoto na bu~ava |

| Parametar | Frekfencija na monitoring | Pristap do mernite mesta | Metod na zemawe na primeroci | Metod na analiza/tehnika |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Bu~ava | Edna{ godi{no | Lesen pristap do izvorot na bu~ava | Za ispituvawe na nivoto na bu~ava ne se vr{i mostrirawe | Se koristi tehnika soglasno aparaturata so koja e izvr{eno mereweto na nivoto na bu~ava |

Referenten broj na emisionata to~ka: Emisija na bu~ava od rabotata na Betonskata baza I Del~evo

Referenten broj na emisionata to~ka: Emisija na bu~ava od rabotata na Betonskata baza II Del~evo

| Parametar | Frekfencija na monitoring | Pristap do mernite mesta | Metod na zemawe na primeroci | Metod na analiza/tehnika |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Bu~ava | Edna{ godi{no | Lesen pristap do izvorot na bu~ava | Za ispituvawe na nivoto na bu~ava ne se vr{i mostrirawe | Se koristi tehnika soglasno aparaturata so koja e izvr{eno mereweto na nivoto na bu~ava |

| Parametar | Frekfencija na monitoring | Pristap do mernite mesta | Metod na zemawe na primeroci | Metod na analiza/tehnika |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Bu~ava | Edna{ godi{no | Lesen pristap do izvorot na bu~ava | Za ispituvawe na nivoto na bu~ava ne se vr{i mostrirawe | Se koristi tehnika soglasno aparaturata so koja e izvr{eno mereweto na nivoto na bu~ava |

Referenten broj na emisionata to~ka: Emisija na bu~ava od rabotata na Betonska baza Orizari Ko~ani

TABELA IX .1.2    Merni mesta  i monitoring na `ivotna sredina

Referenten broj na emisionata to~ka: Emisija na bu~ava od rabotata na Asfaltnata baza Zvegorska reka

| Parametar | Frekfencija na monitoring | Pristap do mernite mesta | Metod na zemawe na primeroci | Metod na analiza/tehnika |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Bu~ava | Edna{ godi{no | Lesen pristap do izvorot na bu~ava | Za ispituvawe na nivoto na bu~ava ne se vr{i mostrirawe | Se koristi tehnika soglasno aparaturata so koja e izvr{eno mereweto na nivoto na bu~ava |

Referenten broj na emisionata to~ka: Emisija na bu~ava od rabotata na Betonskata baza I Del~evo

| Parametar | Frekfencija na monitoring | Pristap do mernite mesta | Metod na zemawe na primeroci | Metod na analiza/tehnika |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Bu~ava | Edna{ godi{no | Lesen pristap do izvorot na bu~ava | Za ispituvawe na nivoto na bu~ava ne se vr{i mostrirawe | Se koristi tehnika soglasno aparaturata so koja e izvr{eno mereweto na nivoto na bu~ava |

Referenten broj na emisionata to~ka: Emisija na bu~ava od rabotata na Betonskata baza II Del~evo

| Parametar | Frekfencija na monitoring | Pristap do mernite mesta | Metod na zemawe na primeroci | Metod na analiza/tehnika |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Bu~ava | Edna{ godi{no | Lesen pristap do izvorot na bu~ava | Za ispituvawe na nivoto na bu~ava ne se vr{i mostrirawe | Se koristi tehnika soglasno aparaturata so koja e izvr{eno mereweto na nivoto na bu~ava |

Referenten broj na emisionata to~ka: Emisija na bu~ava od rabotata na Betonska baza Orizari Ko~ani

| Parametar | Frekfencija na monitoring | Pristap do mernite mesta | Metod na zemawe na primeroci | Metod na analiza/tehnika |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Bu~ava | Edna{ godi{no | Lesen pristap do izvorot na bu~ava | Za ispituvawe na nivoto na bu~ava ne se vr{i mostrirawe | Se koristi tehnika soglasno aparaturata so koja e izvr{eno mereweto na nivoto na bu~ava |

MONITORING NA EMISIJA NA VIBRACII

TABELA IX .1.1. Monitoring na emisii i to~ki  na zemawe na primeroci

Referenten broj na emisionata to~ka:  Emisija na vibracii od rabotata na Asfaltnata baza Zvegorska reka

| Parametar | Frekfencija na monitoring | Pristap do mernite mesta | Metod na zemawe na primeroci | Metod na analiza/tehnika |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Vibracii | Edna{ godi{no | Lesen pristap do izvorot na vibracii | Za merewe na intenzitet na vibracii ne se vr{i mostrirawe | Se koristi tehnika soglasno aparaturata so koja e izvr{eno mereweto na intenzitetot na vibraciite |

Referenten broj na emisionata to~ka:  Emisija na vibracii od rabotata na Betonskata baza I Del~evo

| Parametar | Frekfencija na monitoring | Pristap do mernite mesta | Metod na zemawe na primeroci | Metod na analiza/tehnika |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Vibracii | Edna{ godi{no | Lesen pristap do izvorot na vibracii | Za merewe na intenzitet na vibracii ne se vr{i mostrirawe | Se koristi tehnika soglasno aparaturata so koja e izvr{eno mereweto na intenzitetot na vibraciite |

Referenten broj na emisionata to~ka:  Emisija na vibracii od rabotata na Betonskata baza II Del~evo

| Parametar | Frekfencija na monitoring | Pristap do mernite mesta | Metod na zemawe na primeroci | Metod na analiza/tehnika |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Vibracii | Edna{ godi{no | Lesen pristap do izvorot na vibracii | Za merewe na intenzitet na vibracii ne se vr{i mostrirawe | Se koristi tehnika soglasno aparaturata so koja e izvr{eno mereweto na intenzitetot na vibraciite |

Referenten broj na emisionata to~ka:  Emisija na vibracii od rabotata na Betonska baza Orizari Ko~ani

| Parametar | Frekfencija na monitoring | Pristap do mernite mesta | Metod na zemawe na primeroci | Metod na analiza/tehnika |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Vibracii | Edna{ godi{no | Lesen pristap do izvorot na vibracii | Za merewe na intenzitet na vibracii ne se vr{i mostrirawe | Se koristi tehnika soglasno aparaturata so koja e izvr{eno mereweto na intenzitetot na vibraciite |

TABELA IX .1.2    Merni mesta  i monitoring na `ivotna sredina

Referenten broj na emisionata to~ka:  Emisija na vibracii od rabotata na Asfaltnata baza Zvegorska reka Del~evo

| Parametar | Frekfencija na monitoring | Pristap do mernite mesta | Metod na zemawe na primeroci | Metod na analiza/tehnika |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Vibracii | Edna{ godi{no | Lesen pristap do izvorot na vibracii | Za merewe na intenzitet na vibracii ne se vr{i mostrirawe | Se koristi tehnika soglasno aparaturata so koja e izvr{eno mereweto na intenzitetot na vibraciite |

Referenten broj na emisionata to~ka:  Emisija na vibracii od rabotata na Betonskata baza I Del~evo

| Parametar | Frekfencija na monitoring | Pristap do mernite mesta | Metod na zemawe na primeroci | Metod na analiza/tehnika |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Vibracii | Edna{ godi{no | Lesen pristap do izvorot na vibracii | Za merewe na intenzitet na vibracii ne se vr{i mostrirawe | Se koristi tehnika soglasno aparaturata so koja e izvr{eno mereweto na intenzitetot na vibraciite |

Referenten broj na emisionata to~ka:  Emisija na vibracii od rabotata na

Betonskata baza II Del~evo

| Parametar | Frekfencija na monitoring | Pristap do mernite mesta | Metod na zemawe na primeroci | Metod na analiza/tehnika |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Vibracii | Edna{ godi{no | Lesen pristap do izvorot na vibracii | Za merewe na intenzitet na vibracii ne se vr{i mostrirawe | Se koristi tehnika soglasno aparaturata so koja e izvr{eno mereweto na intenzitetot na vibraciite |

Referenten broj na emisionata to~ka:  Emisija na vibracii od rabotata na Betonskata baza Orizari Ko~ani

| Parametar | Frekfencija na monitoring | Pristap do mernite mesta | Metod na zemawe na primeroci | Metod na analiza/tehnika |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Vibracii | Edna{ godi{no | Lesen pristap do izvorot na vibracii | Za merewe na intenzitet na vibracii ne se vr{i mostrirawe | Se koristi tehnika soglasno aparaturata so koja e izvr{eno mereweto na intenzitetot na vibraciite |